Anschlussgesuch Energie-Erzeugungs-Anlagen (EEA)

1. Allgemeine Angaben

| Standort der Anlage (Situationsplan, Parzellen-Nr. oder Koordinaten) | EFH MFH Landw.-Betrieb Gewerbe |
| --- | --- |
| Name und Adresse des Kunden (Betriebsinhaber) | Tel.-Nr.: FAX-Nr.: E-Mail: |
| Name und Adresse des ausführenden/planenden Unternehmens | Sachbearbeiter: Tel./FAX-Nr.: E-Mail: |
| Neuanlage Erweiterung bestehende Anlage | Datum Inbetriebnahme: |

2. Energieproduktion/Messung

| Photovoltaik Windenergie Wasserkraft Kehricht BHKW erneuerbare Energie (Stromgeführt) BHKW erneuerbare Energie (Wärmegeführt) Notstromanlage, nur zeitweise Parallelbetrieb Anmeldung KEV (Anmeldeformular Swissgrid) | Max. Produktionsleistung: kW Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage: kW |
| --- | --- |
|  | Voraussichtliche Energierücklief. pro Jahr: kWh Ueberschussmessung bei Kleinanlagen < 30kVA |

3. Technische Angaben Netzeinspeisung

Wechselrichter Anzahl Stk Synchrongenerator Asynchrongenerator Fabrikat/Typ Spannung: 1 x 230 V 2 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V Nennleistung kW Scheinleistung kVA cos φ Blindleistungskompensation kVar Panelfläche m2

4. Erforderliche Beilagen/Unterschrift der ausführenden/planenden Unternehmung

| Situationsplan Prinzip Schema Schutzkonzept Übersichtsplan Dokumentation PVA Konformitätsnachweis und Datenblatt der Erzeugungsanlage Kopie Plangenehmigung ESTI (bei Anlagen >30 kVA ) KEV – Anmeldung (Online : http://www.swissgrid.ch ) | (Stempel, Datum, Unterschrift) |
| --- | --- |

| Bewilligt mit folgenden Massnahmen: - Jederzeit zugängliche Netztrennstelle - Einhaltung VSE-Richtlinien DACHCZ bezüglich Netzrückwirkungen - Anschluss einphasig max. 3.6 kVA - VKF Brandschutzmerkblatt Solaranlagen - GVZ Merkblatt vom 15.Juni 2012 Photovoltaik- und solarthermische Anlagen - ESTI Weisung Nr. 233 Version 0914d ist jederzeit einzuhalten | (Stempel, Datum, Unterschrift) |
| --- | --- |

5. Entscheid VNB/Bemerkungen

Postfach 157			Zürcher Kantonalbank IBAN

8608 Bubikon	eMail	verwaltung@eg-bubikon.ch	CH13 0070 0112 9001 6700 2

Tel. 055 243 22 04	Homepage	www.eg-bubikon.ch	CHE 103.305.347 MWST

# Erläuterungen zum Anschlussgesuch für elektrische Energieerzeugungsanlagen

# Das Formular muss schriftlich eingereicht werden. Für den Anschluss mehrerer identischer EEA am gleichen Zählerstromkreis genügt ein Anschlussgesuch. Das korrekte, vollständige Ausfüllen ermöglicht den VNB, notwendige Netzabklärungen und Massnahmen vorzukehren, die für den sicheren Betrieb der EEA am Stromversorgungsnetz oder in der Kundenanlage erforderlich sind. Die VNB können bei Bedarf ergänzende Angaben einfordern.

Das Anschlussgesuch ist für jede EEA einzureichen, die mit dem Netz des VNB verbunden wird.

Installationsanzeige

Für alle EEA, die für Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz der VNB vorgesehen sind, muss vor Beginn der Arbeiten eine Installationsanzeige eingereicht werden.

## Plangenehmigung

## Vor der Erstellung und/oder Änderung einer EEA für Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz und einer Leistung von mehr als 30 kVA muss dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat gemäss Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren (SR 734.25) ergänzend ein Plangenehmigungsgesuch eingereicht werden.

## Abschnitt 2 (Energieproduktion / Messung)

## BHKW–Anlagen können wärmegeführt oder stromgeführt betrieben werden. Bei wärmegeführten EEA wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Wärmemenge geregelt. Bei stromgeführten EEA wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Strommenge geregelt.

Für die Angabe der maximalen Leistungsabgabe an das Stromversorgungsnetz ist zu berücksichtigen, dass der eigene Strombedarf an Wochenenden oder Feiertagen verschwindend klein sein kann, die EEA aber mit voller Leistung produziert.

Mit dem „maximalen Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage“ ist die gesamte Leistung, die von den VNB bei Ausfall der EEA dem Kunden zur Verfügung gestellt werden muss, anzugeben.

## Abschnitt 3 (Technische Angaben Netzeinspeisung)

In diesem Abschnitt sind die Angaben nach Anlagetyp anzugeben.

Bei Photovoltaikanlagen ist zusätzlich die Panelfläche in m2 anzugeben.

Die Leistung der Blindleistungskompensation ist bei Asynchrongeneratoren und Anlagen mit Wechselrichtern anzugeben.

Als Leistungsfaktor ist der cos φ bei der Energie-Übergabestelle (Zähleranschlussklemmen) anzugeben.

## Abschnitt 4 (Erforderliche Beilagen)

Das Schutzkonzept muss die Anforderungen der Werkvorschriften CH erfüllen.

Postfach 157			Zürcher Kantonalbank IBAN

8608 Bubikon	eMail	verwaltung@eg-bubikon.ch	CH13 0070 0112 9001 6700 2

Tel. 055 243 22 04	Homepage	www.eg-bubikon.ch	CHE 103.305.347 MWST